## Смета
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ.
9 Мая д.5 | [9 empty] | Дата изменения: |  | 21.03.2022
[10 empty] | Общая площадь, кв.м: |  | 0
| 1.1 | Фундаменты
| 1.1.7 | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала
1 | 1.1.7.3 | Замена ламп накаливания | 100 шт. | 0.17 | 1 | 292.0264 | 456.3021 | 0 | 278.0091 | 114.4404 | 58.4053 | 1199.1833
2 | 1.1.7.4 | Замена выключателей | 100 шт. | 0.01 | 1 | 62.045 | 33.3846 | 0 | 59.0668 | 17.6085 | 12.409 | 184.5139
| 1.6 | Полы
| 1.6.1 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома
3 | 1.6.1.1 | Заделка выбоин в цементных полах | кв.м. | 1.5 | 1 | 344.7702 | 129.3382 | 0 | 328.2212 | 91.9204 | 68.954 | 963.2041
| 2.1 | Система теплоснабжения
| 2.1.8 | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств
| 2.1.8.8 | Смена вентиля
4 | 2.1.8.8.1 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 100 вентилей | 0.02 | 1 | 283.8701 | 228.0208 | 0 | 270.2443 | 88.5049 | 56.774 | 927.4141
| 2.3 | Система водоотведения
5 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.15 | 1 | 366.5452 | 90.0487 | 0 | 348.951 | 92.7191 | 73.309 | 971.573
| 2.5 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
6 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.02 | 1 | 967.776 | 1182.3152 | 0 | 921.3228 | 344.4542 | 193.5552 | 3609.4234
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
| 2.6.14.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)
7 | 2.6.14.3.2 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 9.6 | 1 | 9127.6128 | 68.84 | 0 | 8689.4874 | 2079.5593 | 1825.5226 | 21791.022
8 | 2.6.14.3.3 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 9.6 | 1 | 3840.096 | 0 | 653.2495 | 3655.7714 | 940.7579 | 768.0192 | 9857.8939
| 2.6.14.4 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления
9 | 2.6.14.4.1 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 28.8 | 1 | 6450.6171 | 0 | 0 | 6140.9875 | 1464.5223 | 1290.1234 | 15346.2503
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
| 3.1.13 | Содержание и ремонт информационных щитов
10 | 3.1.13.2 | Замена полотна из металла информационного щита | щит | 1 | 1 | 1274.7372 | 193.237 | 6.0132 | 1213.5498 | 310.4321 | 254.9474 | 3252.9169
| 3.3 | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории
| 3.3.1 | Ремонт объектов внешнего благоустройства
11 | 3.3.1.2 | Покраска ограждений газона | пог.м. | 70 | 1 | 2279.76 | 263.711 | 0 | 2170.3315 | 545.4091 | 455.952 | 5715.1636
ИТОГО: | [5 empty] | 25289.8559 | 2645.1976 | 659.2628 | 24075.9428 | 6090.3283 | 5057.9712 | 63818.5585