## Смета
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ.
Д. Ульянова 9 | [9 empty] | Дата изменения: |  | 22.03.2022
[10 empty] | Общая площадь, кв.м: |  | 0
| 1.1 | Фундаменты
| 1.1.7 | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала
1 | 1.1.7.3 | Замена ламп накаливания | 100 шт. | 0.14 | 1 | 240.4923 | 375.7782 | 0 | 228.9487 | 94.245 | 48.0985 | 987.5627
| 1.2 | Кирпичные, каменные и железобетонные стены
2 | 1.2.19 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 1 ящик | 2 | 1 | 346.7755 | 4852.3177 | 0.056364 | 330.1303 | 590.656 | 69.3551 | 6189.2909
| 1.10 | Лестницы
| 1.10.4 | Ремонт, замена перил
| 1.10.4.1 | Смена отдельных частей поручней
3 | 1.10.4.1.1 | Смена прямых частей поручней | 100 м | 0.045 | 1 | 566.149 | 505.2793 | 0 | 538.9738 | 181.8432 | 113.2298 | 1905.475
4 | 1.10.4.2 | Изготовление прямых частей поручня | 100 м | 0.045 | 1 | 315.7369 | 200.0482 | 0 | 300.5815 | 92.7887 | 63.1474 | 972.3028
| 2.1 | Система теплоснабжения
| 2.1.2 | Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей
| 2.1.2.3 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления
5 | 2.1.2.3.2 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | пог.м. | 2.5 | 1 | 1187.3412 | 727.274 | 0 | 1130.3488 | 346.2966 | 237.4682 | 3628.7289
6 | 2.1.2.3.3 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм | пог.м. | 4 | 1 | 1998.0086 | 1489.0413 | 0 | 1902.1042 | 610.7137 | 399.6017 | 6399.4696
| 2.1.8 | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств
| 2.1.8.7 | Смена пробковых кранов
7 | 2.1.8.7.1 | Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм | 100 кранов | 0.01 | 1 | 108.1282 | 145.481 | 0 | 102.938 | 39.8972 | 21.6256 | 418.0701
| 2.1.8.9 | Установка кранов для спуска воздуха из системы
8 | 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0.04 | 1 | 1132.7712 | 1357.7438 | 0 | 1078.3982 | 400.4218 | 226.5542 | 4195.8892
| 2.3 | Система водоотведения
9 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.35 | 2 | 1710.5441 | 420.2273 | 0 | 1628.438 | 432.6891 | 342.1088 | 4534.0072
| 2.5 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
| 2.5.1 | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств
10 | 2.5.1.10 | Ремонт устройства автоматического выключения резерва | 1 устройство АВР | 1 | 1 | 256.4606 | 87.3743 | 0 | 244.1505 | 67.4438 | 51.2921 | 706.7214
11 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.023 | 1 | 1112.9424 | 1359.6625 | 0 | 1059.5212 | 396.1224 | 222.5885 | 4150.8369
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
| 2.6.14.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)
12 | 2.6.14.3.2 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 9.6 | 1 | 9127.6128 | 68.84 | 0 | 8689.4874 | 2079.5593 | 1825.5226 | 21791.022
| 2.6.14.4 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления
13 | 2.6.14.4.1 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 28.8 | 1 | 6450.6171 | 0 | 0 | 6140.9875 | 1464.5223 | 1290.1234 | 15346.2503
| 2.6.14.5 | Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
| 2.6.14.5.5 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления
14 | 2.6.14.5.5.1 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.2 | 1 | 2709.7728 | 0 | 0 | 2579.7037 | 615.216 | 541.9546 | 6446.647
ИТОГО: | [5 empty] | 27263.3527 | 11589.0675 | 0.056364 | 25954.7118 | 7412.4151 | 5452.6705 | 77672.2741